## Slide 1
전극 파티클/이물 카운팅 검사 설비
[개요] 클린룸 등급 환경에서 극판 표면 및 주변 대기 중 미세 파티클 개수를 광산란 방식 센서로 실시간 카운팅하여 도전재/바인더 이물 혼입 여부를 모니터링하는 설비입니다.
[처리 용량/성능] 실시간 연속 모니터링 (샘플링 주기 1초)

## Slide 2
상세 기술 사양서
구분 | 항목 | 사양값 | 비고
전기/전력 | 정격 전압 | 단상 220V 60Hz | 진공 흡입 펌프 포함
검사 사양 | 검출 입자 크기 | 0.3㎛ ~ 25㎛ | 광산란 방식(Laser Scattering)
검사 사양 | 파티클 관리 기준 | Class 1000 이하 유지 | 기준 초과 시 자동 알람
치수/중량 | 설비 크기 | 1200(W) x 900(D) x 1600(H) mm | 이동식 카트 적용